## NASLOVNA
PLAŽA JAZ
OBJEDINJENI TROŠKOVNIK RADOVA
|  | INVESTITOR: |  | OPĆINA STARIGRAD
Trg Tome Marasovića 1,23244 Starigrad -Paklenica
|  | GRAĐEVINA: |  | PLAŽA JAZ
|  | ZAHVAT: |  | UREĐENJE PLAŽE
izvedbom radova u parteru, postavom tipskih kontejnera sa sanitarnim uređajima, te ugradnjom opreme
|  | LOKACIJA: |  | ZADARSKA ŽUPANIJA
Starigrad
Direktorica:
| Šibenik, 19.01.2017. |  |  | Ksenija Ivić, d.i.a.

## VANJSKI VODOVOD
TROŠKOVNIK VANJSKOG VODOVODA
RED.BR. | OPIS | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA (KN) | IZNOS (KN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A. | VANJSKI VODOVOD
NAPOMENA: Stavkama troškovnika je predviđena dobava, transport i montaža navedenih artikala, sav sitni pomoćni i brtveni materijal.
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
NAPOMENA: Stavkama troškovnika su obuhvaćeni kompletni iskopi potrebni za kanalizaciju. Troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi na praćenju izgradnje u smislu ostavljanja proboja i šliceva te izrada šliceva u zidovima za polaganje cjevovoda, već je to obuhvaćeno paušalnom stavkom.
a) | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskolčenje trase kanala, s obilježavanjem i osiguravanjem karakterističnih iskolčenih točaka na terenu.
|  | m | 660
2. | Iskop rova za polaganje vodovodnih cijevi, te izrade revizionih i zasunskih okana u materijalu tla A, B i C kategorije dubine do 1,50 m. Stavka obuhvaća iskop zemljanog rova prema poprečnim i uzdužnim profilima cijevovoda, sa pravilinim zasjecanjem bočnih strana. Točna količina iskopanog materijala određene kategorije utvrdit će se na terenu prilikom samog iskopa. Obračun količina iskopa izvršen s pretviđenim nagibom pokosa 1:5. Stavka obuhvaća iskop zemljanog rova, sa pravilnim zasjecanjem bočnih strana. Materijal iz iskopa odbacivati na udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavci uključeno eventualno potrebno razupiranje za spriječavanje odronjavanja bočnih strana kanala. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju i to A,B,C ktg prema stvarnom stanju. Ponudu ispuniti cijenom B kategorije i odrediti jediničnu cijenu A i C kategorije.
Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 514
| Jedinična cijena A kategorije | m3 | 1
| Jedinična cijena B kategorije | m3 | 1
| Jedinična cijena C kategorije | m3 | 1
3. | Planiranje podtla, s potrebnim zbijanjem. Planiranje se provodi s točnošću ±2.0 cm. Zbijanjem treba postići modul zbijenosti od min. 30 N/mm2. Obračun po m2 isplanirane i zbijene površine, uključivo sva potrebna mjerenja i ispitivanja. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (napr. tucanikom). Višak materijala odbaciti iz rova.
|  | m2 | 555
4. | Nabava, doprema i nasipanje, te pažljivo nabijanje neagresivnog pješčanog materijala, krupnoće zrna do 5 mm za izvedbu posteljice za cijevi debljine 10 cm. Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati prema normalnom profilu, ali tako da se ne zatrpaju mjesta gdje je izvedeno spajanje cjevovoda. Po završenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost, zatrpavanje se vrši po čitavoj duljini do spomenute visine sloja uz oprezno bočno nabijanje, da se ne oštete položene cijevi. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
|  | m3 | 60
5. | Izrada zaštite tjemena cijevi nevezanim materijalom veličine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena cijevi. Zaštitu izvoditi uz pažljivo lagano nabijanje i polijevanje vodom, da se ne oštete cijevi i spojevi.
|  | m3 | 156
6. | Izvedba nasipa od materijala iz iskopa, s planiranjem i zbijanjem), Nasip se izvodi i zbija u slojevima debljine do 30 cm. Traženi modul zbijenosti ME=50 N/mm2 treba dokazati ispitivanjem kružnom pločom Φ 30 cm.
|  | m3 | 233
7. | Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa na deponij udaljen do 10 km.
|  | m3 | 65
a) | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
b) | BETONSKI I A.B. RADOVI
1. | Izrada arm.-betonskih zasunskih okana u dvostranoj oplati iz betona C 16/20. Debljina zidova i pokrovne ploče je 20 cm. Ploča se izvodi od betona C25/30. U ploči se ostavljaju otvori 600 x 600 mm, iznad kojih se montiraju lijevanoželjezni poklopac s okvirom. Za silaz u okno ugrađuju se lijevanoželjezne stupaljke na međusobnom razmaku od 30 cm. Prva stupaljka se montira 70 cm ispod terena. U stavci je uračunato: - izrada tucaničke podloge - betoniranje ploče dna okna - betoniranje zidova okana od betona C16/20 - betoniranje arm.-bet. pokrovne ploče okna debljine - betonski oslonci od C16/20 za fazonske komade i armaturu. U ploči dna okna predvidjeti otvor 20 x 20 cm za drenažu okna. Obračun po kompletno izvedenom oknu
| Okno je svijetle dimenzije: - 0.60 x 0.60 x 1.20 m | komplet | 9
| Okno je svijetle dimenzije: - 0.60 x 0.60 x 1.50 m | komplet | 1
2. | Izrada betonskih blokova za učvršćivanje cjevovoda iz C16/20 prosječno 0.15 m3 betona po bloku
|  | kom | 30
3. | Zidarska pripomoć pri ugradnji cjevovoda
|  | komplet | 1
b) | BETONSKI I A.B. RADOVI UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
II. | INSTALATERSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i raznošenje uz rov, spuštanje u rov i montaža vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće (PE-HD), prema odredbama DIN-a 8074 I 8075, za pogonski tlak od 1,0 MPa u kvaliteti ISO 9001-9002. Cijevi se međusobno spajaju elektrootpornim zavarivanjem sa elektrofusijskim spojnicama, a polažu na posteljicu pijeska min. debljine 10 cm. Cijevi se isporučuju u kolutima. Stavkom su obuhvaćeni fazonski komadi od tvrdog polietilena visoke gustoće (PE-HD), prema odredbama DIN-a 8074 I 8075, za pogonski tlak od 1,6 MPa u kvaliteti ISO 9001-9002, spojeni elektrootpornim zavarivanjem sa elektrofusijskim spojnicama.
| d 75 | m | 610
| d 40 | m | 13
| d 32 | m | 55
2. | Nabava, doprema i montaža kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, s ručkom i ispustom .
Obračun po ugrađenom komadu.
| NO 65 | kom | 1
| NO 32 | kom | 2
| NO 25 | kom | 7
3. | Nabava, doprema i montaža vodonepropusnog lijevanoželjeznog poklopca s okvirom dim 60x60 cm, s natpisom VODA.
| - za ispitno opterećenje 400 kN | kom | 1
| - za ispitno opterećenje 250 kN | kom | 9
4. | Ispitivanje instalacije na probni pritisak od 16 bara u trajanju od najmanje 2 h, po dionicama koje odredi nadzorni inženjer. Provođenje tlačne probe se vrši prema tehničkom opisu, odnosno prema uputi proizvođača cijevi, u skladu sa pozitivnim propisima.O tlačnoj probi voditi zaseban zapisnik, na osnovu kojega nadležni distributer izdaje atest. Obračun sve kompletno po tekućem metru cijevi za uspiješno provedenu tlačnu probu.
|  | m | 660
5. | Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova, čistom vodom brzinom najmanje 1,5 m/s. Ispiranje se vrši dok se na ispustima ne pojavi čista voda.
Obračun po m ispranog cjevovoda.
|  | m | 660
6. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrši se s 30g čistog klora s 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24 sata. Dezinfekcija je uspješna ako analizirani uzorak dade zadovoljavajući laboratorijski rezultat.
|  | m | 660
7. | Razni montažni, brtveni i ostali sitni materijal
|  | komplet | 1
8. | Geodetski snimak izvedene instalacije vodovoda sa situacijskim i visinskim položajem okana.
|  | m | 481
II. | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
A. | REKAPITULACIJA VANJSKOG VODOVODA
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
II. | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO (kn):
A. | SVEUKUPNO (I. + II.) VANJSKI VODOVOD (kn):
Napomena: U cijeni nije uključen PDV

## EL. RASPLET I RASVJETA
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJE - RASPLET I RASVJETA
RED.BR. | OPIS | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA (KN) | IZNOS (KN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA KB RASPLET 1kV I JAVNU RASVJETU
Napomena: Minimalna prekidna moć ugrađene sklopne el. opreme u razdjelnicima je 6 kA.
1. | Pripremno završni radovi:
-kolčenje kabelske trase
-priprema, doprema materijala i mehanizacije za polaganje kabela
-priprema radne ekipe
-detaljan pregled izvedenih građevinskih radovaprije polaganja kabela
-pregled izvedenih elektromontažnih radova
-ispitivanje kabela
-sakupljanje, ukrcaj i transport viška materijala i mehanizacije
-izrada obračunske dokumentacije
| komplet | m | 1520 |  | 0
2. | Dobava postava i spajanje podzemnog kabela 1kV, tip NA2XY-O 4x150mm2. | m | 460 |  | 0
0
3. | Dobava postava i spajanje podzemnog kabela 1kV, tip NA2XY-O 4x50mm2. | m | 20 |  | 0
0
4. | Dobava postava i spajanje podzemnog kabela 1kV, tip NA2XY-O 4x25mm2. | m | 1730 |  | 0
0
5. | Dobava postava i spajanje podzemnog kabela 1kV, tip FG7OR-Y 3x2,5mm2. | m | 120 |  | 0
0
6. | Dobava postava i spajanje Cu užeta presjeka 50mm2 uz kabel 1kV (ostali dio je uključen u troškovniku HEP-a) | m | 1520 |  | 0
0
7. | Dobava postava i spajanje Cu užeta za uzemljenje razdjelnika, rasvjetnog stupa i sl., dužine 300cm, presjeka 50mm2, sa stezaljkom i spojnicom na oba kraja. | kom | 70 |  | 0
0
8. | Dobava postava i spajanje Cu užeta presjeka 50mm2 uz kao prstenasti uzemljivač igrališta i ograda. | m | 160 |  | 0
0
9. | Dobava, montaža i spajanje spoja metalne ograde igrališta sa užetom za uzemljenje. Spoj se sastoji od: |  |  |  | 0
| -1 kom Cu križna spojnica za okrugle vodiče |  |  |  | 0
| -2m Cu uže F50mm (50mm2) |  |  |  | 0
| -1 kom vara metalna ograda-uzemljivač, min. dužina vara je 100mm obostrano, te nakon varenja topljenje i zalijevanje bitumenom vara. |  |  |  | 0
| komplet | kom | 8 |  | 0
0
10. | Dobava montaža i spajanje kabelske plastične spojnice za KB 1kV tip NA2XY-O 4x25mm2 sa pripadajućim priborom. | kom | 24 |  | 0
0
11. | Dobava montaža i spajanje kabelske plastične spojnice za KB 1 kV tip NA2XY-O 4x150mm2 sa pripadajućim priborom. | kom | 3 |  | 0
0
12. | Izrada spojeva križnom spojnicom: |  |  |  | 0
| Nabava, doprema i izrada spojeva križnom spojnicom za međusobno spajanje uzemljivača (Cu-uže 50mm2). |  |  |  | 0
| Napomena: Spojnica se izvodi u kabelskom kanalu (u zemlji) te se ista treba zaliti bitumenom te nakon toga zaliti u betonsku kocku 15x15 cm, beton MB 20. | kom | 16 |  | 0
0
13. | Dobava i postava mehaničko-upozoravajuće zaštite (sintetički štitnik, mreža ili opeka); preklop 10%. | m | 2190 |  | 0
0
14. | Dobava i postava plastične trake upozorenja sa tekstom “POZOR ENERGETSKI KABEL". | m | 1990 |  | 0
A | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA KB 1kV i JAVNU RASVJETU |  |  |  | 0
B | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ KABELE 1kV, JAVNU RASVJETU I RASVJETU IGRALIŠTA
1. | Kolčenje KB trase
Ovom stavkom obuhvaćeni su radovi koji prethode iskopu kabelskog kanala, a značajni su za kvalitetno obavljanje cijelog posla. Ova faza obično se zove kolčenje kabelske trase ili kolčenje osi kabelskog kanala.
Kolčenju moraju biti nazočni:
| komplet | m | 1520 |  | 0
0
2. | Iskop i zatrpavanje KB kanala, u terenu prosječno A i B kategorije. |  |  |  | 0
| Iskop KB kanala, gornji sloj je šljunak, ispod koje je teren prosječno A i B kategorije. Izvoditi strojni i ručni iskop. Ručni iskop je obvezan u području gdje se očekuju infrastrukturne instalacije, a nije poznat njihov raspored, dimenzije, dubina i sl. Višak materijala odvesti na deponij do 10km. U cijeni je uključen prijevoz i ukrcaj. Završni slojevi su predmet građevinskog projekta. |  |  |  | 0
| Dobava i doprema na gradilište i ugradnja materijala (pijesak, kameni materijal i geotekstil 500g/m2 ukupne širine = 2x širina rova + 2x50cm) te ugradnja ostalog materijala iz iskopa prema opisu. |  |  |  | 0
| Zatrpavanje se vrši na slijedeći način: |  |  |  | 0
| Na dno kanala postavlja se geotekstil 500g/m2 na što se postavlja 10cm pijeska (“nule”), te polažu kabeli 1kV i KB JR. Kabeli se zasipaju istim materijalom (pijeskom) u sloju od 20 cm kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30 cm. Iznad ovog sloja postavlja se uzemljivačko Cu-uže i PVC štitnici kao mehanička zaštita KB. Navedeni sloj se preklapa geotekstilom i na njega se polaže probrani materijal iz iskopa uz strojno nabivanje u slojevima. Visina ovog sloja je 20cm. Na taj sloj se postavlja upozoravajuća plastična traka s natpisom “POZOR ENERGETSKI KABEL” te se nanose završni slojevi; nosivi sloj-MSNS, d=20cm-strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal veličine zrna 0-31(63) mm. kojeg se sabija do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. Iznad se ugrađuju završni slojevi prema građevinskom projektu. Višak materijala odvesti na deponij sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje. |  |  |  | 0
| -Dimenzije kabelskog kanala su slijedeće ovisno o broju i tipu kabela 1kV i JR. |  |  |  | 0
| (širina x dubina): 0,40 x 0,80 m | m | 1408 |  | 0
| (širina x dubina): 0,55 x 0,80 m | m | 56 |  | 0
| (širina x dubina): 0,70 x 0,80 m | m | 41 |  | 0
| (širina x dubina): 0,85 x 0,80 m | m | 15 |  | 0
0
3. | Iskop rupe za rasvjetni stup u terenu prosječno A i B kategorije. |  |  |  | 0
| Iskop rupe za betonski temelj stupa sa pravilnim odsijecanjima strana. Iskop se vrši u zemlji kategorije prosječno A i B. Rupu izvesti asimetrično/simetrično po potrebi, potrebnog volumena zbog statike stupa. Materijal ukrcati na kamion, odvesti na legalni deponij i iskrcati, sa svim potrebnim taksama deponiranja. | kom |  |  | 0
| Iskop je veličine 0,70x0,70x0,85m |  | 15 |  | 0
0
4. | Iskop rupe za rasvjetni stup u terenu prosječno A i B kategorije. |  |  |  | 0
| Iskop rupe za betonski temelj stupa sa pravilnim odsijecanjima strana. Iskop se vrši u zemlji kategorije prosječno A i B. Rupu izvesti asimetrično/simetrično po potrebi, potrebnog volumena zbog statike stupa. Materijal ukrcati na kamion, odvesti na legalni deponij i iskrcati, sa svim potrebnim taksama deponiranja. | kom |  |  | 0
| Iskop je veličine 0,85x0,85x0,95m |  | 48 |  | 0
0
5. | Dobava i doprema na gradilište betona MB C25/30, te izrada betonskog temelja za rasvjetne stupove. Prilikom izrade temelja ubetonirati dvije JC promjera 50 mm za uvlačenje kabela. Ubetonirati vijke pomoću šablone. Temelj pri vrhu izravnati i idealno vodoravno zagladiti 3 cm šire od temeljne ploče zbog dosjeda temeljne ploče stupa. Ugraditi 4 kom sidrena vijka M16/600, sa šablonom. Dimenzije temelja su: 0,70x0,70x0,85m | kom | 15 |  | 0
0
6. | Dobava i doprema na gradilište betona MB C25/30, te izrada betonskog temelja za rasvjetne stupove. Prilikom izrade temelja ubetonirati dvije JC promjera 50 mm za uvlačenje kabela. Ubetonirati vijke pomoću šablone. Temelj pri vrhu izravnati i idealno vodoravno zagladiti 3 cm šire od temeljne ploče zbog dosjeda temeljne ploče stupa, te skositi prema rubovima ukupno visine do 5 cm. Ugraditi 3 kom sidrena vijka M20/600, sa šablonom. Dimenzije temelja su: 0,85x0,85x0,95m | kom | 48 |  | 0
0
7. | Svi ostali nenabrojeni i nedefinirani radovi, materijal, oprema i rad. | kom | 1 |  | 0
0
8. | Dobava i montaža betonskog bloka za prijelaz kabela preko cjevovoda |  |  |  | 0
| U stavci je uključeno: |  |  |  | 0
| -betonski blok iz betona C20/25 ukupne visine 40cm, širine 40 cm, dužine 3 m - 0,5 m3 |  |  |  | 0
| -instalaciona cijev PEHD 160 mm, gibljiva- 6 m |  |  |  | 0
| komplet | kom | 1 |  | 0
B | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI UZ KABELE 1kV i JAVNU RASVJETU IGRALIŠTA |  |  |  | 0
C | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA (EKI)
1. | Kolčenje trase EKI
Ovom stavkom obuhvaćeni su radovi koji prethode iskopu kabelskog kanala, a značajni su za kvalitetno obavljanje cijelog posla. Ova faza obično se zove kolčenje kabelske trase ili kolčenje osi kabelskog kanala.
| komplet | m | 710 |  | 0
0
2. | Geodetski snimak izvedenog stanja |  |  |  | 0
| Geodetsko snimanje kanala, kartiranje snimljenih podataka prema pravilima katastra vodova i upis u katastar vodova. Elaborat se izrađuje i predaje u tri primjerka. Ove poslove obavlja tvrtka registrirana za geodetske poslove. Obračun i plaćanje po kompletu izrađenom i zaprimljenom elaboratu. | m | 710 |  | 0
0
3. | Iskop i zatrpavanje EKI kanala, u terenu prosječno A i B kategorije. |  |  |  | 0
| Iskop EKI kanala, gornji sloj je šljunak, ispod koje je teren prosječno A i B kategorije. Izvoditi strojni i ručni iskop |  |  |  | 0
| Dobava i doprema na gradilište i ugradnja materijala (pijesak, kameni materijal i geotekstil 500g/m2 ukupne širine geotekstila = 2x širina rova + 2x30cm) te ugradnja ostalog materijala iz iskopa prema opisu. |  |  |  | 0
| Zatrpavanje se vrši na slijedeći način: |  |  |  | 0
| Na dno kanala postavlja se geotekstil 500g/m2, na što se postavlja se 5cm “nule”, te se polažu cijevi 1xPVC 110mm + 2xPEHD 50mm. Cijevi se zasipaju "nulom" u sloju kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30cm. Navedeni sloj se preklapa geotekstilom i na njega se polaže sloj od probranog materijala iz iskopa i nabije u iznosu od 2x10cm, te se postavlja upozoravajuća plastična traka s natpisom “POZOR TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL”. Iznad je sloj sloj d=20cm strojno stabiliziranog drobljenog kamena 0-31(63)mm. Iznad se ugrađuju slojevi prema građevinskom projektu. Sve slojeve nabiti motornim nabijačem do 80Mpa. Višak materijala odvesti na deponij sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje. |  |  |  | 0
| Dimenzije kabelskog kanala su (širina x dubina): 0,40 x 0,80 m | m | 710 |  | 0
0
4. | Iskop rupe za kabelske zdence sa pravilnim odsijecanjima strana. Iskop se vrši u zemlji prosječno A i B kategorije.Višak materijala odvesti na deponij sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje. |  |  |  | 0
| Iskop je veličine 0,63x0,63x0,91 m | kom | 3 |  | 0
0
5. | Iskop rupe za kabelske zdence sa pravilnim odsijecanjima strana. Iskop se vrši u zemlji prosječno A i B kategorije.Višak materijala odvesti na deponij sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje. |  |  |  | 0
| Iskop je veličine 0,78x1,08x1,01 m | kom | 4 |  | 0
0
6. | Iskop rupe za kabelske zdence sa pravilnim odsijecanjima strana. Iskop se vrši u zemlji prosječno A i B kategorije.Višak materijala odvesti na deponij sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje. |  |  |  | 0
| Iskop je veličine 1,68x1,08x1,01 m | kom | 1 |  | 0
0
7. | Dobava i montaža tipskog kabelskog zdenca MZ D0, dim 0,63x0,63x0,91 m, sa lijevano željeznim poklopcem 400 kN. | kom | 3 |  | 0
0
8. | Dobava i montaža tipskog kabelskog zdenca MZ D1, dim 0,78x1,08x1,01 m, sa lijevano željeznim poklopcem 400 kN. | kom | 4 |  | 0
0
9. | Dobava i montaža tipskog kabelskog zdenca MZ D3, dim 1,68x1,08x1,01 m, sa lijevano željeznim poklopcima 400 kN. | kom | 1 |  | 0
0
10. | Dobava i polaganje PEHD i PVC cijevi |  |  |  | 0
| PVC promjera 110 mm | m | 1420 |  | 0
| PEHD promjera 50 mm, 10 bara | m | 1520 |  | 0
0
11. | Dobava i postava plastične trake upozorenja sa tekstom “POZOR TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL». | m | 2230 |  | 0
0
12. | Dobava i postava češljeva za xPVC110 + 2xPEHD50mm | kom | 473 |  | 0
0
13. | Ostali sitni spojni i montažni materijal, originalni čepovi i spojnice na PEHD cijevima za pritisak do 10 bara, originalni čepovi na svim ostalim cijevima u zdencima i sav ostali materijal, uvodi za cijevi, obrađene stijenke i rupe za prolaz cijevi u zdencima. | komplet | 1 |  | 0
14. | Kalibracija svih cijevi: ukupne dužine: | m | 2940 |  | u cijeni cijevi
C | UKUPNO ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA (EKI) |  |  |  | 0
D | REKAPITULACIJA RASPLET I RASVJETA
A | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA KB 1kV i JAVNU RASVJETU |  |  | kn | 0
B | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI UZ KABELE 1kV i JAVNU RASVJETU IGRALIŠTA |  |  | kn | 0
C | UKUPNO EKI |  |  | kn | 0
D | SVEUKUPNO (A+B+C) RASPLET I RASVJETA kn |  |  |  | 0
Napomena: U cijeni nije uključen PDV

## GRAĐ.-OBRTNIČKI OPĆENITO
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA NA UREĐENJU PLAŽE JAZ
A) OPĆENITO I OBVEZUJUĆE :
A1) UVODNO
Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno i solidno prema datom opisu, izvedbenim projektima i moraju odgovarati “Privremenim važečim tehničkim propisima” i HRN normativima usklađenim sa Europskim normama.
U cijenu pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje rada, sav rad, materijal, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, porezi, dodaci i režijski troškovi izvoditelja.
Svi radovi iz troškovnika obračunati će se prema “Prosječnim normama u građevinarstvu u koliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno..
Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za građenje , izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala ( atest ) koji se mora priložiti pri tehničkom pregledu objekta.
Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta. Promjene koje izvoditelj izvrši bez odobrenja investitora i projektanta neće se priznavati. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se utvrditi upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti ovjerena od strane predstavnika izvoditelja i investitora.
Za čitavo vrijeme građenja objekta izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu.
Bez odobrenja investitora izvoditelj ne smije upotrebljavati materijal koji nije projektom predviđen.
U koliko investitor utvrdi da neki materijali ne odgovaraju kvaliteti i važećim propisima, izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti s gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga s propisanim. Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora. Nakon završetka gradnje objekta odnosno prijema objekta, izvoditelj radova je dužan s gradilišta ukloniti sve privremene objekte, deponije materijala i sl.
Izvoditelj radova je dužan primjenjivate sve potrebne mjere zaštite na radu, pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti na radu , kao i svih pozitivnih odredbi zakona Rapublike Hrvatske.
Obrtničke radove glavni izvoditelj mora podugovarati s koperantima specijaliziranim za izvođenje određene vrste radova , poglavito izolaterske radove ravnih krovova.
Pri izvođenju radova rušenja i demontaža izvoditelj radova mora predvidjeti sve potrebne mjere zaštite na radu ( zaštitne skele, podgrade , podupiranja , razupiranja i sl. ) kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, da ne dođe do ozljeđivanja svojih djelatnika i inih prolaznika kao i oštećenja na inim objektima, a u svemu kako je predviđeno Zakonom o zaštiti na radu. Za način podupiranja konstrukcija od urušavanja potrebno je konzultirati projektanta.
POSEBNI UVJETI NA SLIJEDEĆIM STRANICAMA, NAVEDENI UZ SVAKU GRUPU RADOVA POD POGLAVLJEM "OPĆENITO I OBVEZUJUĆE" SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA.
A2) RUŠENJA I DEMONTAŽE
POSEBNI UVIJETI
Radove na rušenju i demontaži postoječih građevinskih elemenata izvesti strojno ili ručno sa kvalificiranom radnom snagom, primjenjujuči odgovarajuču zaštitu na radu kao i svu zaštitu na susjednim objektima pri izvođenju radova na miniranju s upotrebom eksploziva. Radove izvoditi po projektu rušenja. Materijal od rušenja-građevinski šut utovariti i odvesti na gradski deponij i zbrinuti po važećim pravilima i propisima o zbrinjavanju otpada, a konstruktivne elemente koji bi mogli biti na korist investitoru , deponirati na deponij u dogovoru s investitorom.
U cijenu mora biti uključeno: sav rad, potreban materijal, zaštitna sredstva, potrebne skele, podgrade kao i eventualna šteta koja bi mogla nastati pri izvođenju radova.
A3) ZEMLJANI RADOVI
POSEBNI UVIJETI:
Iskop zemlje vrši se ručno ili strojno. Kategorija terena određena je prethodnim sondiranjem. U koliko ne postoje podaci o terenu to će se do konačnog ustanovljenja u račun uzimati postotak za pojedinu kategoriju, prema već postojećim izvedenim objektima ili na temelju pretpostavki, a obračun prema stvarno utvrđenim postocima na gradilištu, ovjerenim od strane rukovoditelja građenja i nadzornog inženjera.
NAPOMENA: Zbog blizine okolnih objekata, preporuča se radove izvesti strojnim pikamiranjem , bez uporabe eksploziva.
Svi radovi i faze na izgradnji objekta moraju se obvezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu. Prije početka zemljanih radova treba teren očistiti od šiblja, stabala te privremenih ili stalnih objekata. Radove na rušenju privremenih ili stalnih objekata treba posebno ukalkulirati.
U jediničnu cijenu uključena su i eventualna manja razupiranja kao i odvod oborinske vode. Eventualno crpljenje podzemne vode nije uračunato u jediničnu cijenu. Iskopanu zemlju nakon izrade temelja i temeljnih zidova treba upotrijebiti za nasipanje između zidova, rovova, kanalizacije itd. Ako za nasipanje nije dovoljna količina iz iskopa, razliku treba iskopati na obližnjem terenu i donijeti je za ugradbu. Preostalu zemlju nakon nasipanja odnijeti na gradski deponij. / prema odluci G.P/.
Način obračunavanja otkopa ili iskopa po 1m3 na osnovu profila snimljenih prije i poslije iskopa. Koeficjent trajnog ili privremenog povečenja zapremine obračunava se količinski u stavkama transporta ili prijenosa. Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena, zatrpavanje vapnenih ili fekalnih jama te uklanjanje čitavog otpadnog materijala sa gradilišta, što se ne plača posebno.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- čitav rad ,alat, materijal i druge posredne i neposredne troškove
- radnu skelu
- dovod otpremu i premještanje strojeva
- svu štetu nastalu na svojim ili tuđim radovima učinjenu zbog nepažnje
- troškove zaštite pri radu.
A4) BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
POSEBNI UVIJETI
Svi betonski i armirano betonski radovi imaju se izvršiti stručno i solidno sa odgovarajučom radnom snagom, a prema pravilniku o tehničkim mjerama i uvijetima za primjenu betona i armiranog betona. Sav upotrebljen materijal mora odgovarati HRN-u.
A/ Cement
Za izradu betona upotrijebiti Portland cement. Cement mora odgovarati HRN-u
B. C1. 011 i odredbama i odredbama iz pravilnika za beton i arm. beton.
B/ Kameni agregat i pijesak
Kameni agregat i pijesak za beton, a prema odredbama pravilnika mora biti dovoljno čvrst i postojan. Ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Obavezno je uzimanje uzoraka i vršenje ispitivanja prema HRN B.B0.001, HRN B.B8.012
C/ Voda
Voda koja se upotrebljava za izradu betona mora biti čista bez primjesa koje bi mogle štetno utjecati na proces stvrdnjavanja betona, a prema pravilniku. HRN. U:M1. 014 mora se obvezno primjeniti kad su u pitanju agresivne vode i tvari u cilju utvrđivanja mjera protiv njihovog štetnog utjecaja.
D/ Armatura
Armatura treba biti izvedena od betonskog čelika HRN. C.K6. 020 i HRN
C. K6. 021. Po posebnom zahtijevu mogu se upotrijebiti i druge vrste čelika, kao rebrasti čelik ili varena mrežasta armatura za koje dobavljač mora osigurati odgovarajuče ateste.
E/ Beton
Kod svih važnijih objekata i u svim slučajevima primjene betona visoke otpornosti, mora se dokazati prethodnim pokusima da je postignuta čvrstoča, koja je propisana u statičkom proračunu, a koja se za vrijeme građenja mora stalno provjeravati. Za ostale građevine dovoljno je vršiti ispitivanja za vrijeme građenja.
Betonske kocke treba uzeti sa mjesta ugradbe i neposredno staviti u matalne kalupe. Treba uzeti takav materijal koji če pri pokusima dati rezultate o prosječnoj kvaliteti betona ugrađenog na određenom mjestu. Čvrstoča betona na tlak dokazati če se preko betonskih uzoraka-kocki 20x20x20 cm. Uzimanje uzoraka vrši se samo u prisutnosti nadležnog tehničkog rukovoditelja. Na svakom uzorku označiti če se datum izrade i znak raspoznavanja. Uzorci se moraju držati na zaklonjenom mjestu 24h i ne smiju se prevrtati. Do otpreme treba ih održavati pod vlažnom krpom ili u vlažnom pjesku. Ispitivanje uzoraka može se vršiti nakon 3,7,28 i 90 dana. , a u svemu po HRN U.M1.004.
Pored ispitivanja čvrstoče betona na tlak za probne betonske uzorke propisane su još idruge vrste ispitivanja HRN U. M1. 010 - M1. 011 - M1.012
Ugradba betona vrši se strojno osim u izuzetnim slučajevima.
F/. Jedinična cijena treba sadržavati:
- izradu dopremu i ugradbu i njegu betona
- zaštitu betonskih konstrukcija
- postavu i skidanje radne skele
- sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
- sakupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora
- sve troškove oko popravaka na izvedenim radovima izvršenim zbog nepažnje
- zatvaranje rupa od pašaica cem. mortom
MATERIJAL:
- cement PC 25 HRN. B. C1 011
- agregat prema pravilniku za beton i armirani beton
- cementni mort M 10 HRN U. M2. 010
- rebrasta armatura B500B HRN C. K6. 020
- armaturna mreža B500B HRN C. K6. 021
A5) TESARSKI RADOVI
POSEBNI UVIJETI
Oplate betonskih konstrukcija izvode se od drvene građe ili od šperploča “blažuj” što je stavkama troškovnika posebno naznačeno. Daščana oplata se u principu upotrebljava za temelje i temeljne serklaže i sl. dok se za sve ostale konstrukcije upotrebljava glatka oplata (“blažuj” ili sl.).
Drvena građa za tesarske radove mora biti iz zdrave i dovoljno suhe jelovine i odgovarati HRN-u. Drvene letve i gredice ne smiju biti izvitoperene, raspucane, zahvačene insektima, srčikom i gnjilim kvrgama.
Oplata od “blažuja” izrađuje se u tablama čija vel. ovisi o veličini “blažuja” i namjeni. Uglavnom razlikujemo table za zidove, ploče, nosače i stupove.
A/ OPLATA ZIDOVA izrađuje se u tipskim elementima E-60-244 i kutni element
K-40/40, a mogu se prema potrebi izrađivati elementi drugih veličina. Elementi se sastoje od drvenog ili metalnog okvira i šperploče tipa “blažuj” deblj 15 mm koje se vijcima
50/50 mm vezuju za okvir. Vezivanje elemenata u sklopove postiže se preko al-u ili željeznih kliješta. Razupore su od juvidur cijevi kroz koje prolaze željezne pašaice s navojem. Podupiranje oplate postiže se obostrano sa kosim podupiračima. ćela zidova opločuju se šuberom koji se fiksira na glavnu oplatu.
B/ OPLATA PLOČA je iz osnovne table deblj. 15 mm od “blažuja” T-220/122 cm, dok se ostale table mijenjaju po potrebi. Elementi okvira su od gredica 5/8 cm.i šperploča 15 mm.
Montaža se vrši postavom podgrade od željeznih podupirača tipa B ili C i podvlaka
12/12 cm postavljenih u smjeru prema fasadi. Uz čela se postavlja zaštitni lim. Ukručenje podvlaka u horizontalnom smjeru postiže se poprečno ukucanim daskama.
C/ OPLATA NOSAČA izrađuje se po potrebnim veličinama. Materijal za izradu tabli su gredice 5/8 i “blažuj” 15 mm. Ostalo kao za oplatu ploča.
D/ OPLATA STUPOVA izrađuje se po potrebnim dimenzijama iz projekta. Upotrebljeni materijal za table su gredice 8/10 cm i šperploča od 15 mm, vezna daska 2.4/11 cm, a kod šubera 1.5/20 cm od šperploče. Kliješta 2/6/12 cm. Spojna sredstva i ostalo kao kod oplate zidova. Oplata okruglih stupova izrađuje se od daščanih dužica-letava koje se postavljaju preko drvenih remenata odgovarajučeg radijusa.
E/ OSTALO Pri skidanju oplate izbijegavati udarce i bacanje panela zbog oštečenja . Nakon skidanja oplatu treba očistiti i premazati odgovarajučim sredstvom ( oplatan ili sl.). Montaža oplate vrši se prema posebno izrađenim nacrtima. Način obračunavanja oplata zidova je po 1m2 izvedene površine betonskog zida. površina do 1m2 ne odbija se / otvori za hidrante, mjerila isl). ali se površina špala dodaje površini oplate zida. Oplata ploča po m2 izvedene površine mjerene među zidovima. Otvori u ploči do 1m2 ne odbijaju se. ćela otvora i ploča obračunavaju se pšo 1m1. Oplata nosača i stupova obračunava se po 1m2 razvijene površine bet. presjeka. Ostale konstrukcije obračunavaju se po oznakama i stavkama troškovnika.
Jedinična cijena cijena treba sadržavati:
- troškove glavnog i pomoćnog materijala i alata sa uskladištenjem
- čišćenje po završenom radu i uklanjanje otpadaka
- svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenu radi nepažnje.
- sve posredne i neposredne troškove kao troškove za sredstva zaštite na radu
MATERIJAL:
- blažuj 15-20 mm HRN D. A1. 065
- drvena rezana građa HRN D. C1. 041
- željezni podupirači BiC
- daska od 24 I 48 mm HRND. C1. 041
- čavli HRN M. B4. 021
- letve 28/48 mm i gradice 50/80 mm i 100/120 mm HRN D. C1. 041
- žica paljena HRN C. B6. 010
- klanfe HRN C.K6. 020
- PVC cijevi za razupiranje
- spone (pašaice od bet. željeza )
A6) ZIDARSKI RADOVI
POSEBNI UVJETI
Svi zidarski radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno. Ubotrebljeni materijali moraju odgovarati HRN-u. Svaki rad podrazumjeva se kompletno izveden i zgotovljen u koliko to opisom stavke nije drugačije naznačeno, a točno prema projektu i opisu troškovnika.
Pijesak za mort mora biti čist i bez organskih primjesa, a cement mora odgovarati kvaliteti cementa PC-25.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav rad uključujući i prijenos.
- sav materijal i alat sa uskladištenjem.
- svu potrebnu radnu skelu bez obzira na visinu i vrstu / izuzima se fasadna skela/
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku rada od morta i otpadaka.
- sve posredne i neposredne troškove kao i troškove zaštite na radu
- svu štetu učinjenu na vlastitim ili tuđim radovima nastalu zbog nepažnje.
MATERIJAL:
- produžni mort M-50 HRN U. M2. 010
- cementni mort M-100 HRN .U. M2. 012
- vapneni mort HRN U. M2. 011
- puna opeka n/f HRN B. D1. 011
- šuplja opeka n/f HRN B. D1. 015
- blok opeka HRN D. D1. 014
- crijepovi od opeke HRN B. D1. 010
- silikatna opeka HRN U. N3. 300
- fasadna opeka HRN B. D1. 013
- betonski blokovi šir. 7 , 20 i 25 cm HRN U.N1. 100
- bet. kanal. cijevi HRN U. N1 051
- cement PC-250 HRN B. C1. 011
- vapno hidratizirano HRN B. C1. 021
- pijesak HRN B.B8. 030
- kameni tucanik HRN B.B0. 001
- gip kartonske ploče HRN B.C1. 035
- hladni premaz HRN U. M3. 242
- vruči premaz bitumenom PK 75/30 HRN U. M3. 244
- bitumenizirane izolacione trake HRN U. M3. 232
- podnice za skelu HRN D. C1. 041
- PVC folija 0,6 mm
- stiropor ploče deblj. 1-5 cm
- porofen ploče deblj. 1-5 cm
- tervol ploče deblj. 2-8 cm
- novoterm ploče deblj. 2-8 cm
- schiedel dimnjaci FI 13.5 - 30 cm i schiedel etažni dimnjaci ES Fi 16-30 cm
- dimnjačka vratašca, štucne za dimnjak, schiedel venturijus završetak
- schiedel završna poklopna ploča
- rabic pletivo
- cijevna skela
- deterđenti , sapuni, metle i ostali pribor za čišćenje.
A7) BRAVARSKI RADOVI
POSEBNI UVIJETI
Svi bravarski elementi kao strugala, ograde, razne čelične konstrukcije itd. moraju biti izvedeni prema opisu troškovnika, shemi, detaljima i uputama projektanta. Upotrebljeni materijali moraju odgovarati HRN-u. Kovana, zavarena ili savijena mjesta ne smiju biti izgorena, raspucana i ne smiju se ljuštiti. Svi elementi se moraju nakon dovršenja u radioni očistiti od hrđe i masnoće i namazati jednim od antikorozivnih premaza. Dijelovi koji su uzidani moraju biti namazani dva puta.
Svi čelični profili upotrebljeni za okvire krila, doprozornike i dovratnike moraju odgovarati po kvaliteti odredbama HRN standarda. Sav brtveni materijal i okov moraju biti izrađeni kako je navedeno u stavkama troškovnika.
Izvoditelj radova je dužan prije izvođenja , radioničke detalje donijeti projektantu na uvid. Tek nakon revidiranih i usklađenih detalja može se pristupiti izradi bravarskih izrađevina.
U koliko postoji nejasnoća u opisu stavki troškovnika, izvoditelj je za iste dužan zatražiti objašnjenje od projektanta. Sve mjere uzeti na licu mjesta na gradilištu ili dogovoriti sa rukovoditeljem gradilišta. Ako nastanu razlike između opisa i detalja, mjerodavan je detalj.
U jediničnu cijenu stavke podrazumjeva se uz nabavu svega glavnog i pomoćnog materijala, sva izrada u radioni, ošteta za sva snimanja i kontrolu izmjere, izrada detalja i montažnih nacrta ,montaža i privremeno učvrščenje bravarskih elemenata. Također, sav sitni pričvrsni i brtveni materijal, transport elemenata do gradilišta sa vertikalnim i horizontalnim prijenosima. Sva šteta na svojim i tuđim radovima nastala zbog nepažnje pri montaži ili transportu. U koliko zidarski otvori ne odgovaraju kako je dogovoreno sa rukovoditeljem gradilišta ili kako je naznačeno u projektu, sva štemanja izvodi izvoditelj građevinskih radova.
Sve bravarske izrađevine podrazumjevaju se izrađene do potpune gotovosti i funkcionalnosti sa svim finalnim obradama , bojenjem potrebnim bojama kako je opisano stavkom troškovnika, mehanizmima za otvaranje i zatvaranje, ostakljenjem, okovom i sl.
MATERIJAL:
- kvadratni čelični profili HRN. C. B3. 025
- plosnati čelični profili HRN C. B3. 101
- ravnokraki kutni profili HRN C. B3. 111
- raznokraki kutni profili HRN. C. B3. 550
- trakasti čelični profili HRN. C. B4. 112
- čelični limovi tanki
- okrugli čelični profili HRN C. B3. 024
- čelični “I” nosači HRN C. B3. 131
- čelični “U” nosači HRN. C. B3. 141
- rebrasti limovi HRN. C. B4. 114
- AL-u razni profili HRN. C. C3. 220
A8) ZAVRŠNE OBRADE VANJSKIH PODOVA
POSEBNI UVIJETI
Sve radove završnih obrada vanjskih podova izvesti stručno i solidno prema detaljima, opisu troškovnika i uputama projektanta. Kvaliteta ugrađenog materijala mora odgovarati HRN standardima.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav rad, alat i materijal sa transportom te vertikalnim i horizontalnim prijenosima uključivo sa uskladištenjem
- čišćenje radnog mjesta po završenom poslu
- svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenu nepažnjom
- sve posredne i neposredne troškove kao i troškove zaštite na radu
A9) KAMENOREZAČKI RADOVI
POSEBNI UVIJETI
Sve kamenorezačke radove izvesti stručno i solidno prema detaljnim nacrtima, opisu troškovnika i uputstvima projektanta, pridržavajući se tehničkih uvijeta za oblaganje prirodnim i umjetnim kamenom. U koliko nastane razlika između troškovnika i detalja, mjerodavan je detalj. Glede toga izvoditelj kamenorezačkih radova prije davanja ponude treba zatražiti detaljne nacrte. Upotrebljen kamen mora biti zdrav, bez griješaka i jednolične strukture i kvalitete kako je naglašeno projektom. Loše ubrađeni i napukli kamen ne smije se upotrebljavati. Posebnu pažnju obraditi na oblaganje ventilirajućih fasada prirodnim kamenom pomoču nekorodirajučih čeličnih sidara. Čelična sidra po svojoj funkciji mogu biti nosiva i pridržavajuća u vertikalnoj ili horizontalnoj reški, ili samo pridržavajuća, a moraju biti izrađena od kvalitetnog materijala od renomiranih proizvođača. Opločenje izvesti po datim shemama u projektu sa stručno osposobljenom radnom snagom.
Sve vidljive površine moraju biti fino brušene ili polirane u koliko projektom nije drugačije naznačeno, bez tragova pilenja, brazda ili bilo kakvog drugog oštećenja, a kvalitet materijala mora odgovarati HRN standardima.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- izradu uzoraka i izradu elemenata
- isporuku kamenih ploča i elemenata
- zaštitu ugrađenih elemenata
- sav rad , potreban alat i materijal sa uskladištenjem
- svi vertikalni i horizontalni prijenosi po gradilištu
- eventualnu potrebnu radnu skelu ( izuzima se fasadna skela ).
- svu štetu nastalu na svojim ili tuđim radovima nastalu nepažnjom
- sva potrebna sredstva zaštite na radu
- čišćenje radnog mjesta po završenom poslu
A10) FASADERSKI RADOVI
POSEBNI UVIJETI
Obradu fasade izvesti stručno i solidno prema opisu stavke troškovnika i zahtijevu projektanta, a prema tehničkim uvijetima za fasaderske radove. Upotrebljeni materijali moraju odgovarati HRN standardima. Stavkama troškovnika predviđa se način obrade fasadnih površina. Prije početka izvođenja radova izvoditelj je dužan pregledati podloge. Prije izvođenja radova izvoditelj je dužan donijeti uzorke projektantu na uvid te nakon odabira uzorka može otpočeti sa radovima.
Jedinična cijena treba da sadrži:
- sav rad, alat i materijal sa transportom , vertikalnim i horizontalnim prijenosima po gradilištu
- uskladištenje materijala i alata
- premiještanje viseče skele
- čišćenje radnog mjesta po završenom radu
- sve posredne i neposredne troškove
- troškove za lake pokretne skele ( izuzima se fasadna skela)
- izradu uzoraka
- svu štetu nastalu na svojim ili tuđim radovima nastalu nepažnjom.
- troškove zaštite na radu
MATERIJAL:
- fasadeks boje
- akrilne fasadne boje
- kit za gletovanje za vanjsku upoterbu
- sredstva za impregniranje podloga
- gletovani teraplast
- plemenita žbuka “terabona” i “hirofa”
- silikatna tankoslojna žbuka i sl
- silikonsko silikatna tankoslojna žbuka
- tankoslojna žbuka “sep” ili sl
- termoizolacione žbuke
NAČIN OBRAČUNA:
prema prosječnim normama za obradu fasada.
A11) BOJADISARSKO LIČILAČKI
POSEBNI UVIJETI
Bojadisarsko ličilački radovi i oblaganje zidova tapetama izvodi se na betonskim površinama , ožbukanim površinama ili na površinama od GK ploča, siporeks ploča i sl ,tj. kako je naznačeno stavkama troškovnika. Rad mora biti izveden stručno i solidno sa čistim i nepokvarenim materijalom koji mora odgovarati odredbama HRN standarda.
Na obojenim površinama ne smiju se poznavati tragovi kista, ne smije biti mrlja, a ton mora biti ujednačen. Sastavi tonova moraju biti oštri i ravni , a obojene površine ne smiju se otirati i ljuštiti. Prije izvođenja radova izvoditelj je dužan pregledati površine podloge i ukazati na eventualne nedostatke. Radovi ostalih obrtnika moraju se prekriti - zaštititi od zaprljanja ili oštećenja. Izvoditelj radova je dužan predložiti i napraviti uzorke i zatražiti odobrenje od projektanta , jer bez toga ne može otpočeti sa izvođenjem radova. U koliko opis stavke troškovnika nije jasan ili je nepotpun, izvoditelj je dužan prije davanja ponude zatražiti objašnjenje od projektanta i eventualno dopuniti ponudu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav potreban rad, alat i materijal sa transporima i vertikalnim i horizontalnim prijenosima po gradilištu uključivo uskladištenje alata i materijala.
- izradu lakih pokretnih skela, ljestava nogara ili sl. te troškove zaštite drugih izrađevina od prljanja.
- svu štetu nastalu na svojim ili tuđim radovima nastalu nepažnjom
- sve posredne i neposredne troškove
- izradu uzoraka
- čiščenje radnog mjesta po završenom poslu
- troškove zaštite na radu
NAČIN OBRAČUNA: Kod obrade zidova bez obzira na vrstu rada otvori do 3m2 se ne odbijaju. Vijenci trake istaci i sl. obračunavaju se kako je predviđeno prosječnim normama, a bojenje bravarije i stolarije obračunava se prema prosječnim normama za ličilačke radove uz primjenu koeficjenata ovisno o vrsti izrađevine.

## GRAĐ.-OBRTNIČKI PARTER
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA - PARTER
R.br. | Opis stavke / dokaznica | J.Mj. | Količina | J. cijena | Ukupno
I | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ZEMLJANI RADOVI
1 | ISKOLČENJE ŠETNICE, STAZA, IGRALIŠTA I OSTALIH GRAĐEVINA I OBJEKATA
U stavci je obuhvaćeno:
Pozicioniranje prometnice i svih ostalih građevina i objekata visinski i horizontalno prema nacrtima. Osiguravanje točaka iskolčenja. Izrada poprečnih profila. Izrada nacrta iskolčenja i evidentiranje istog u Građevinski dnevnik.
| a) Obračun po m¹ iskolčene prometnice. | m1 | 540
| b) Obračun paušalno za sve ostalo. | pauš | 1
2 | Strojno rušenje ivičnjaka postavljenih uz rub postojeće šljunčane staze - šetališta plaže , uključivo s utovarom i odvozom materijala na privremeni deponij udaljenosti do 10 km. Obračun po 1m3 podloge u zatečenom stanju. Stavka uključuje i naknadu za korištenje deponija.
| a) štemanje , utovar i odvoz | m3 | 77
3 | Dovođenje zatečenog tla ispod šetnice i stazica na kotu koja je 35 cm nižu od završne hodne plohe šetnice i stazica uz zamjena slabonosivog materijala tla šetanice i stazica boljim materijalom na mjestima gdje nije moguće postići traženu zbijenost. Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom na za to predviđeno odlagalište te nabavu, dobavu i ugradnju nasipnog sloja od boljeg materijala (drobljeni kameni materijal, šljunak i sl., 0-31,5 mm) koji je moguć zbiti na Ms>100 MN/m2. Iskop se vrši na mjestima gdje se posteljica ne može sabiti na propisanu nosivost . Iskopani materijal odmah odvoziti na deponiju. Posteljicu valjanjem isplanirati na točnost od 1 cm, uključivo izvedba poprečnog nagiba istovjetnog nagibu završne hodne plohe šetnice. Potrebno postiči zbijenost od Ms>100 MN/m2 Obračun po m³ potpuno završenog i zbijenog sloja.
| a) u tlu III-V ktg | m3 | 830
4 | Površinski strojni iskop dubine cca 30-40 cm za rubne zidove šetnice. Stavka obuhvaća utovar i odvoz materijala na privremeni gradilišni deponij radi potreba kasnijeg nasipanja. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju
| a) u tlu III-V ktg | m3 | 76.5
5 | Uređenje posteljice šetnice, tj. grubo i fino planiranje tučencem ili šljunkom od 0-31,5 mm uz nabijanje vibracijskim valjkom do zbijenosti od 100 MN/m2. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta, tj u debljini od 23 cm. Izvedba uključuje izvedbu poprečnog nagiba istovjetnog nagibu pavršne hodne plohe i to s točnošću od 1 cm. Površinu posteljice obvezno završno izvesti stupnjevanim materijalom, zbog sprječavanja deformacija pločnika upadanjem kocaka u nosivi sloj Tekuća i kontrolna ispitivanja izvršiti sukladno projektu.
|  | m2 | 2270
6 | Izvedba podloge za postavu betonskih opločnika u debljini od 4 cm drobljenim agregatom granulacije 2-4 mm. Drobljeni agregat se ravna alu-ravnalicom po vodilicama od ravnih dasaka. Poravnata površina se ne smije sabijati. Važno: poravnava se samo površina na koju se mogu postaviti kocke u jednom danu.
|  | m2 | 2270
7 | Dobava, razastiranje i planiranje tampona na stazicama gdje je to potrebno u sloju deblj. cca 15-20 cm s nabijanjem vibro nabijačima na potrebnu zbijenost Traženi modul zbijenosti Mp=80MN/m2 treba dokazati ispitivanjem kružnom pločom Φ 30 cm. Obračun po 1m2 isplanirane površine u zbijenom stanju
| a) deblj. sloja 15-20 cm za pješačke staze | m2 | 712
8 | "Dohrana" šljunčanog nasipa plaže sa novim riječnim šljunkom frakcije 3-4, uključivo sa razastiranjem i planiranjem. Obračun po 1t isplaniranog materijala
|  | t | 1350
9 | Strojni utovar konačnog viška materijala od iskopa u kiper vozila i odvoz materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km, uključivo sa troškovima naknade deponije. Obračun po 1m3 materijala u rastresitom stanju. Stavka uključjuje i naknadu za korištenje deponija.
| a) utovar i odvoz | m3 | 650
10 | Dobava i razastiranje plodne zemlje na "zelenim" površinama u okolišu, uključivo sa planiranjem i razastiranjem materijala na potrebnu niveletu. Debljina sloja plodne zemlje cca 30-40cm(po stablu 1m3). Obračun po 1m3 materijala u rastresitom stanju
|  | m3 | 80
11 | Kombinirani strojni i ručni iskop rova u tlu III-VI ktg i presjeka 20x30 cm za polaganje ivičnjaka, uz nabijanje tla i kontrolu na Me>40MN/m2,koji obrubljuju stazu. Stavka obuhvaća i zatrpavanje oko ivičnjaka na potrebnu niveletu nakon postave istih, a ostatak materijala deponirati na gradilišni deponij. Obračun po 1m1 iskopanog rova.
|  | m1 | 1030
12 | Stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja šiblja te starih panjeva i panjeva novo posječenih stabala, utovar u prijevozno sredstvo i prijevoz na odlagalište. U stavku je uključeno i popunjavanje svih udubina od izvađenih panjeva na temeljnom tlu materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu te zbijanje do propisane zbijenosti. Obračun stavke paušalno za čitav obuhvat poluotoka ispod šetnice cca 7.000 m2.
|  | pauš | 1
13 | Hortikulturna obrada "zelenih" površina okoliša koja obuhvaća slijedeće radove:
| a) dobava i sadnja ukrasnog niskog raslinja po izboru projektanta, uključivo sa iskopom jama za sadnice, te zatrpavanjem i gnjojenjem sadnica ( nabavna cijena sadnica ukrasnog grmlja do 80 kn/kom ) | kom | 45
| b) dobava i sadnja niskih stablašica po izboru projektanta, visine do 2 m uključivo sa iskopom jama za sadnice, te zatrpavanjem i gnjojenjem sadnica (nabavna cijena stablašica do 600 kn/kom ) | kom | 20
| c) izrada komplet sustava navodnjavanja sustava "kap po kap" sa plastičnim cijevima potrebnog profila i svim potrebnim uređajima za automatsko upravljanje i programiranje, fazonskim komadima i sl. Sustav za površinu cca 550 m2 | pauš | 1
I | UKUPNO RUŠENJA, DEMONTAŽE I ZEMLJANI RADOVI: | kn |  |  | 0
II | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI I ASFALTIRANJE
1 | Betoniranje arm. betonskih rubnih zidića šetnice u dvostranoj oplati . Zid "L" oblika ukupne visine od 30 do 60 cm, širine baze 45 cm, širina zida 30 cm, a debljina baze cca 20 cm. Beton razreda tlačne čvrstoče C 30/37(razred izloženosti XS1). Beton se armira Polyoliefinskim makro vlaknima čvrstoće na pucanje jednakom ili većom od 510 N/mm2, E-modula većeg od 10 GPa, duljine 50 mm, hrapave površine, u količini od 3 kg/m3 gotovog betona. U stavku uključena i prethodna izvedba izravnavajućeg sloja betona ispod rubnog zidića šetnice betonom c 20/25 prosječne debljine 10 cm. Obračun po 1m2 izravnavajućeg sloja betona, te po 1m3 ugrađenog betona u zidić šetnice.
| a) izravnavajući sloj betona | m2 | 300
| b) a.b. rubni zidić | m3 | 50
2 | Dobava zdravo lomljenog kamena, njegova obrada na "bunju", obzidavanje lica rubnog a.b. zidića šetnice, te zidanje kamenom rubnih zidića šetnice uz upotrebu betona c 20/25, tehnikom suhozida bez vidljivih elemenata primjene betonskog veziva u fugama na licu suhozida. Obračun po 1m3 izvedenog zida
|  | m3 | 86
3 | Betoniranje staza oko plažnih igrališta i onih povezanih na šetnicu. Izvedba sa dekorativnim "štampanim " betonom min. deblj. 10 cm. Dekorativni beton klase C 30/37. izveden bijelim cementom CEM I 52,5 N (300 kg/m3) i sitnozrnim agregatom uz dodatak betonu pigmenta (3% na količinu cementa u 1m3 betona) od željeznog oksida kao pigment Huntsman od željeznog oksida (mješavina žutog crnog i crvenog pigmenta) u tonu po izboru projektanta, te uz dodatak 1 kg/m3 betona, visokovrijednih Polyoliefinskih mikrovlakana čvrstoće na pucanje od 400 N/mm2, duljine 19 i 38 mm. Betoniranje se izvodi na prethodno pripremljenju podlogu od tucanika uvaljanog do zbijenosti Ms=80 MN/m2. Po izvedbi betoniranja izvodi se pravovremeno gletanje površine, te posip kontrasnog praha u tamnijoj ili svjetlijoj nijansi po izboru projektanta. Potom se izvodi otiskivanje odabrane šablone imitacije drva po izboru projektanta. U cijenu stavke uključen zaštitni premaz od monokomponentne akrilne smole za betonske površine visoko otpran na nepovolje vanjske utjecaje i osnovne kiseline, ulja, soli, klor i niže koncentrate kiselina, lužnate otopine, Uv zrake, na benzin, otapala.
Tom premazu se dodaje kompatibilni protuklizni dodatak specijalne granulometrije. Podlogu dilatirati svakih 3-4 m, a fuge dilatacija kitati spec. trajno elastičnim kitom namijenjenim brtvljenju vanjskih konstruktivnih betonskih dilatacija. Kit u boji po izboru projektanta i po potrebi uz dodatak agregata. Sve vanjske rubove izvesti blago skošeno. Uz rubove presjek betona povećan za cca 2-3 cm. U cijenu stavke uključena izrada uzoraka prema cjelovitom opisu u stavci i njihova dostava na odabir projektantu.Obračun po 1m2 izvedene površine.
|  | m2 | 305
4 | Betoniranje staza oko plažnih objekata i veza sa šetnicom dekorativnim betonom klase C 30/37 debljine 12 cm. Beton se spravlja sa sivim cementom i agregatom od riječnog šljunka zrna do 8 mm, uključivo dodatak 1 kg/m3 betona, visokovrijednih Polyoliefinskih mikrovlakana čvrstoće na pucanje od 400 N/mm2, duljine 19 i 38 mm. U cijenu stavke uključen je nanos paste deaktivatora za debljinu ispiranja završnog sloja betona od cca 2 mm, te samo ispiranje betonske površine nakon propisanog djelovanja paste (sve prema uputstvu proizvođača paste) visokotlačnim vodenim čistačem, kako bi se postigao izgled završne obrade površine "plitkim pranjem. Betoniranje se izvodi na prethodno pripremljenju podlogu od tucanika uvaljanog do zbijenosti Ms=80 MN/m2. Podlogu dilatirati svakih 3-4 m, a fuge dilatacija kitati spec. trajno elastičnim kitom namijenjenim brtvljenju vanjskih konstruktivnih betonskih dilatacija. Kit u boji po izboru projektanta i po potrebi uz dodatak agregata. Sve vanjske rubove izvesti blago skošeno. Obračun po 1m2 izvedene površine.
|  | m2 | 315
5 | Betoniranje staza oko plažnih objekata i veza sa šetnicom dekorativnim betonom klase C 30/37 debljine 12 cm. Beton se spravlja sa bijelim cementom CEM I 52,5 N i sitnozrnim agregatom 0-4 mm, uključivo dodatak 1 kg/m3 betona, visokovrijednih Polyoliefinskih mikrovlakana čvrstoće na pucanje od 400 N/mm2, duljine 19 i 38 mm. U cijenu stavke uključen je nanos paste deaktivatora za debljinu ispiranja završnog sloja betona od cca 1 mm, te samo ispiranje betonske površine nakon propisanog djelovanja paste (sve prema uputstvu proizvođača paste) visokotlačnim vodenim čistačem, kako bi se postigao izgled završne obrade površine "plitkim pranjem. Betoniranje se izvodi na prethodno pripremljenju podlogu od tucanika uvaljanog do zbijenosti Ms=80 MN/m2. Podlogu dilatirati svakih 3-4 m, a fuge dilatacija kitati spec. trajno elastičnim kitom namijenjenim brtvljenju vanjskih konstruktivnih betonskih dilatacija. Kit u boji po izboru projektanta i po potrebi uz dodatak agregata. Sve vanjske rubove izvesti blago skošeno. Uz rubove presjek betona povećan za cca 2-3 cm. Obračun po 1m2 izvedene površine.
|  | m2 | 92
6 | Betoniranje arm. betonskih temelja igrala i druge urbane opreme za igrališta i okoliš, presjeka betona po projektu u potrebnmoj oplati. Ugradba betona strojno. Beton razreda tlačne čvrstoče C 30/37. Obračun po 1m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 5.5
7 | Dobava i ugradba betonskih cestovnih rubnjaka presjeka 15/25 cm, koji se postavljaju na betonsku posteljicu od betona klase C16/20 , kao obodni pojas šetnice. Gornji rub rubnjaka zaobljen (četvrtina ili polovica kruga). Stavka obuhvaća izradu posteljice od betona i polaganje ivičnjaka. Obračun po 1m1 postavljenog rubnjaka komplet sa posteljicom
| a) pravocrtno polaganje | m1 | 630
| b) polaganje u radijusu zakrivljenosti | m1 | 200
8 | Dobava , sječenje, savijanje i postava jednostavne i srednje složene armature B500B raznih profila, u svemu po statičkom računu i planu savijanja. Procijenjena količina se odnosi na temelje i nadtemeljne zidove. Obračun po 1 kg ugrađene armature. | kg | 340
9 | Dobava , sječenje, savijanje i postava armaturne mreže B500B raznih profila, u svemu po statičkom računu i planu savijanja. Procijenjena količina se odnosi na osnovnu arm. bet. podlogu. Obračun po 1 kg ugrađene armature. | kg | 7650
10 | Betoniranje poda vanjskih tuševa na plaži površine cca 2,0 m2 dekorativnim betonom klase C 30/37 debljine 12 cm u padu prema izljevnom mjestu. Beton se spravlja sa bijelim cementom CEM I 52,5 N i sitnozrnim agregatom 0-4 mm, uključivo dodatak 1 kg/m3 betona, visokovrijednih Polyoliefinskih mikrovlakana čvrstoće na pucanje od 400 N/mm2, duljine 19 i 38 mm. U cijenu stavke uključen je nanos paste deaktivatora za debljinu ispiranja završnog sloja betona od cca 1 mm, te samo ispiranje betonske površine nakon propisanog djelovanja paste (sve prema uputstvu proizvođača paste) visokotlačnim vodenim čistačem, kako bi se postigao izgled završne obrade površine "plitkim pranjem. Betoniranje se izvodi na prethodno pripremljenju podlogu od tucanika uvaljanog do zbijenosti Ms=80 MN/m2. Sve vanjske rubove izvesti blago skošeno. Uz rubove presjek betona povećan za cca 2-3 cm. Obračun po 1m2 izvedene površine.
|  | m2 | 12
11 | Polaganje i fugiranje betonskih opločnika debljine 8 cm, smeđe boje, te sive boje, obrade vidljive plohe pjeskarena. Sive kocke idu duž šetnice uz oba ruba u projektiranoj širini od cca 50 cm sa svake strane, a u sredini šetnice u dominantnoj, projektiranoj, širini postavljaju se smeđe kocke. Polaganje se izvodi prema shemi koju odabire projektant, a sukladno preporuci proizvođača.Fugiranje se izvodi na način da su završno fuge skroz popunjene materijalom za fugiranje za što su prikladne separacije: 0/2 mm, 0/4 mm, tucanik 1/3 mm ili 2/4 mm ili pak mješavina drobljenog pijeska i tucanika 1/3 ili 2/4. U pravilu se koristi nepovezani materijal za fugiranje. Materijal treba u cijelosti umesti (dopušteno je mesti samo sa suhim pijeskom). Zatvaranje fuga izvodi se kontinuirano prateći napredovanje polaganja kocaka. Po izvedbi opločnike temeljito očistiti a površinu zbiti pločom za sabijanje koja je podložena gumenom zaštitom. Zabranjeno je koristiti valjke ili vibratorske valjke .Nakon toga još jednom zapuniti fuge. Postupak fugiranja ponoviti nakon 2-3 tjedna. Obračun po m2 postavljenih opločnika
|  | m2 | 2270
12 | Izrada završne površine mostića sa nosivim i završnim slojem asfalta komplet sa dovozom, strojnim razastiranjem i planiranjem mase, uključivo s nabijanjem vibro valjcima različitog vibro učinka. Sve komplet po OTU za asfalterske radove, Uključivo premaz za vezu beton-asfalt. Asfaltna površina sa sjeverne strane obrubljena prečkom betonskog okvira, a sa preostale tri strane adekvatnim betonskim rubnjakom.
| a) BNS 22 , BIT 60 sloj , deblj. 8 cm | m2 | 60
| b) asfalt beton - habajući završni sloj AB 11, BIT 60, sloj , deblj. 4 cm | m2 | 60
II | UKUPNO BETONSKI I ARM. BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI: | kn |  |  | 0
III | MOST
1 | Strojni iskop i čišćenje toka vode prije i poslije mosta u tlu III-V ktg uključivo s odbacivanjem materijala pored iskopa odnosno odvozom na gradilišni deponij . Veći dio iskopa obavlja se u moru uz asistenciju ronioca. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju
| a) iskop na suhom cca 20 % | m3 | 30
| b) iskop u moru cca 80 % | m3 | 120
| c) asistencija ronioca pri iskopu u moru | h | 6
2 | Betoniranje arm. betonskih stupova - nosača, presjeka betona po projektu na mostu za izvedbu inox ograde, u potrebnoj drvenoj oplati uključivo prethodno bušenje rupa za postavu sidara uz primjenu epoksida za ostvarenje veze novo-staro. Beton razreda tlačne čvrstoče C 30/37. Obračun po 1m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 2.1
3 | Dobava , sječenje, savijanje i postava jednostavne i srednje složene armature B500B raznih profila, Količina se odnosi na stupove i grede. Obračun po 1 kg ugrađene armature. | kg | 220
4 | Završna obrada vanjskih površina stupava i greda i bokova mosta sa "deko mortom-gletani beton" deblj. 2x 1 mm, tip kao MAs Dekor mort tvrtke Terasol d.o.o. ili jednakovrijedni u boji po izboru projektanta, izvedba sve prema uputi proizvođača uključivo potrebna prethodna impregnacija-hidroizolacija prema naputcima proizvođača deko-morta. Obračun po 1m2 obrađene površine
tip: __________________________________________________________________________________proizvođač: ____________________________________________________________________________________
|  | m2 | 25.5
5 | Zidanje zdravo lomljenim kamenom na potrebnu niveletu na mjestima izrade pokosa na bočnim stranama iza i ispred mosta na zapadnom dijelu , za zaštitu toka vode uključivo s dovozom potrebnog materijala s obližnje deponije. Obračun po 1m3 nasipa u sraslom stanju
| a) kameni materijal vel. kamena 50-100 kg/kom | m3 | 35
| b) dodatak za otežani rad slaganjem kamena u vodi uz asistenciju ronioca | h | 12
6 | Izrada i montaža metalne ograde na mostu. Rukohvat ograde se izvodi od cijevi 50/50 mm postavljene paralelno sa vrhom zida na koji se montira. Udaljenost vrha ograde od vrha mosta je 1000 mm (visina ograde je 1200mm). Rukohvat se varom na razmaku od kako je predviđeno projektom spaja na kose spojnice 40/10 mm. Sidrenje ograde izvodi se sidrenjem u beton 200 mm.
Ograda i svi njeni elementi su od inoxa 316 (A4), otpornog na utjecaje mora. Ograda se u fazi izrade kada se sastoji od zavarenih profila rukohvata i stupova probno montira i po potrebi dorađuje. Nakon što je probna montaža uspješno izvršena o čemu se sastavlja zapisnik, Ograda se demontira i transportira na zanršnu obradu. Obrada ograde (stupova i rukohvata) izvodi se tako da se ona pjeskari, potom se plastificira (prah + pečenje) u boji i tonu po odabiru projektanta iz RAL-a, te po odabiru projektanta u finoj strukturi (hrapavost). Po obradi nije dopušteno da ostanu vidljiva spojna mjesta - mjesta varova, već ista trebaju biti svedena na osnovni presjek elemenata (čisti prodori obujma). U stavku uključeni svi transporti, utovar istovar, obrada, montaže i sl. Obračun po m' izvedene i montirane ograde.
|  | m' | 6.5 |  | 0
7 | Izrada i montaža metalne ograde na mostu. Okvir ograde se izvodi od cijevi 50/50 mm postavljene paralelno na betonski okvir na koji se montira. Rukohvat se varom na razmaku od kako je predviđeno projektom spaja na kose spojnice 40/10 mm. Sidrenje ograde izvodi se sidrenjem u beton 200 mm.
Ograda i svi njeni elementi su od inoxa 316 (A4), otpornog na utjecaje mora. Ograda se u fazi izrade kada se sastoji od zavarenih profila rukohvata i stupova probno montira i po potrebi dorađuje. Nakon što je probna montaža uspješno izvršena o čemu se sastavlja zapisnik, Ograda se demontira i transportira na zanršnu obradu. Obrada ograde (stupova i rukohvata) izvodi se tako da se ona pjeskari, potom se plastificira (prah + pečenje) u boji i tonu po odabiru projektanta iz RAL-a, te po odabiru projektanta u finoj strukturi (hrapavost). Po obradi nije dopušteno da ostanu vidljiva spojna mjesta - mjesta varova, već ista trebaju biti svedena na osnovni presjek elemenata (čisti prodori obujma). U stavku uključeni svi transporti, utovar istovar, obrada, montaže i sl. Obračun po m' izvedene i montirane ograde.
|  | m2 | 6 |  | 0
III | MOST: | kn |  |  | 0
IV | KLUPE I URBANA OPREMA
1 | Nabava i montaža kanta za otpatke od ojačane kamene prašine (reinforced cast stone), vratnica od inoxa, sve u boji po izboru projektanta, dimenzije 60 / 75 / 75 cm, kapaciteta 66 litara, tip kao "KUBE LITER BIN" proizvođača "BENITO", ili jednakovrijedne. Obračun po kom postavljene kante.
tip: __________________________________________________________________________________ proizvođač: ____________________________________________________________________________________
|  | kom | 15
2 | Nabava ,izrada i montaža kabina za presvlačenje od čelične pocinčane konstrukcije plastificirane a u podnožju zaštićena epoksidnim premazom obložene neprozirnim impregniranim platnom(kao brodska tenda ili jedro) u obliku prema projektu i boja po izboru projektanta.Obračun po kom montirane kabine.
|  | kom | 3
3 | Nabava i montaža konstrukcije osmatračnice za spasitelje na plaži .Konstrukcija i ljestve osmatračnice su od pocinčanog čelika, ograda i pokrov su od aluminijskih kompozitnih materijala dok je podest od laminiranog drva zaštićen ekološkim bojama. U cijenu je potrebno uključiti i kompletni sustav AKZ-a čeličnih djelova konstrukcije vrućim pocinčavanjem, te bojanjem u RAL prema odabiru projektanta sustavom pogodnim za nanošenje na pocinčane profile ukupne debljine 120-160 μm. U stavci je također uračunata izrada radioničke dokumentacije i njena dostava projektantu na odobrenje. Obračun po kom postavljene osmatračnice
|  | kom | 2
4 | Iskop i planiranje dna iskopa za betoniranje temelja klupa plaže. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju
|  | m3 | 42
5 | Betoniranje temelja zidića kamenih suhozidnih plažnih klupa na plaži (obratiti pozornost da se izvedu u betonu rupe za suncobrane. Beton razreda tlačne čvrstoče C 30/37(razred izloženosti XS1). Beton se armira Polyoliefinskim makro vlaknima čvrstoće na pucanje jednakom ili većom od 510 N/mm2, E-modula većeg od 10 GPa, duljine 50 mm, hrapave površine, u količini od 3 kg/m3 gotovog betona. Obračun po 1m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 25
6 | Dobava zdravo lomljenog kamena, njegova obrada na "bunju", te zidanje kamenom plažnih klupa, uz upotrebu betona c 20/25, tehnikom suhozida bez vidljivih elemenata primjene betonskog veziva u fugama na licu suhozida. Obračun po 1m3 izvedene suhozidne klupe
|  | m3 | 44
7 | Izrada završetka klupa na plaži sa cem. glazurom deblj. 3-6 cm izrađene od cem. morta 1:3. Krajevi glazure skošeni, a završna obrada zaglađena sa metalnom gladilicom. Obračun po 1m2 izvedene glazure
|  | m2 | 65
8 | Oblaganje sjedala klupa sa dekingom izrađenom od imitacije drva na odgovarajućoj potkonstrukciji sa spojnicama od inoxa kvalitete 316 (A4).Razmak između dužica je prema uputi proizvođača. Svi vidljivi rubovi dužica blago zaobljeni. Stavka obuhvaća i sve potrebite radnje za postavu. Tip proizvoda kao "FOREXIA" od proizvođača SILVADEC ili jednakovrijedan proizvod. Obračun po 1m2 izvedene obloge .
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________________
|  | m2 | 65
9 | Nabava i postava grupe za sjedenje. Grupa za sjedenje uključuje stol dim. 80/200/80 cm vidljive debljine nogu i gornje plohe 10-12 cm, klupu dim. 50/200/49 cm, te tri klupice dim. 50/50/49/ cm. Svi elementi izrađeni su od specijalnog betona visokih performanssi "UHPC", sa gornjom plohom klupa od drvenih dužica. Grupa za sjedenje sastoji se od pet elemenata. Debljina betonskih stijenki je 6 do 7 cm. Svi elementi izrađeni su od specijalnog betona visokih performansi armiranog visokovrijednim mikro Polyoliefin mrežastim strukturnim vlaknima. Završna obrada svih stranica je brušeni kulir. Svi slobodni bridovi zaobljeni radijusom od 1 cm. Izvedba je sa bijelim cementom. Oblaganje sjedala klupa sa drvenom oblogom izrađenom od hrastovih blanjanih dužica presjeka 200x8x4,5 cm na odgovarajućoj potkonstrukciji od inoxa kvalitete 316 (A4). Razmak između dužica max. 1 cm. Svi vidljivi rubovi dužica blago zaobljeni. Stavka obuhvaća i impregnaciju drva sa bezbojnim sredstvom protiv vlage i crvotočine, te završno lakiranje bezbojnim mat lakom (jednokomponentni alkidni modificirani lak. Film laka je rastezljiv, elastičan i otporan na morski okoliš. Preporuča se za bojenje svih tipova drvenih površina iznad vodene linije.) u tri namaza. Obračun po kompletu garniture od 5 komada.
|  | kompl. | 4
10 | Nabava i postava grupe za sjedenje oko stabala. Grupa za sjedenje sastoji se od deset modularnih elemenata tlocrtne dimenzije elemenata od 45 x 111 cm do 115 x 111 cm, ukupne tlocrtne dimenzije vanjskog ruba od 360 x 360 cm, širine za sjedenje od 45 cm do 115 cm, a visine 50 cm. Debljina betonskih stijenki je 6 do 7 cm. Bočne stranice su šuplje (prema susjednom elementu) a sve ostale su od betona. Svi elementi izrađeni su od specijalnog betona visokih performansi armiranog visokovrijednim mikro Polyoliefin mrežastim strukturnim vlaknima. Završna obrada svih stranica je brušeni kulir. Svi slobodni bridovi zaobljeni radijusom od 1 cm, a bridovi prema susjednom elementu radijusa 0,5 cm. Sve prema projektiranom detaljnom nacrtu klupe. Izvedba je sa bijelim cementom u tonu po izboru projektanta. Klupe su međusobno spojene inox sponama zbog sprješavanja razmicanja. Obračun po kompletu garniture od 10 komada koji čine prsten oko stabla tlocrtne dimenzije vanjskog ruba 360 x 360 cm.
|  | kompl. | 5
11 | Dobava , sječenje, savijanje i postava jednostavne i srednje složene armature B500B raznih profila, u svemu po statičkom računu i planu savijanja. Procijenjena količina se odnosi na temelje i nadtemeljne zidove. Obračun po 1 kg ugrađene armature. | kg | 250
12 | Dobava , sječenje, savijanje i postava armaturne mreže B500B raznih profila, u svemu po statičkom računu i planu savijanja. Procijenjena količina se odnosi na osnovnu arm. bet. podlogu. Obračun po 1 kg ugrađene armature. | kg | 2450
IV | UKUPNO KLUPE I URBANA OPREMA: | kn |  |  | 0
V | IGRALIŠTE ODBOJKE
1 | Dobava, razastiranje i planiranje tampona 0-60 u sloju deblj. cca 15 cm uključivo s nabijanjem podloge do potrebne zbijenosti Traženi modul zbijenosti Me=80MN/m2 treba dokazati ispitivanjem kružnom pločom Φ 30 cm. Obračun po 1m3 ugrađenog i isplaniranog materijala u zbijenom stanju
| a) za igralište deblj. sloja 15 cm | m3 | 49.5
| b) za betonske podloge po obodu igrališta, deblj. sloja 15 cm | m3 | 29.5
2 | Dobava, razastiranje i planiranje šljunka u sloju deblj. cca 10 cm kao završne podloge površina oko igrališta odbojke . Obračun po 1m3 ugrađenog i isplaniranog materijala u sraslom stanju
|  | m3 | 20
3 | Dobava, razastiranje i planiranje pijeska u sloju deblj. cca 25 cm kao završne podloge igrališta. Obračun po 1m3 ugrađenog i isplaniranog materijala u sraslom stanju
|  | m3 | 78
4 | Betoniranje površina po obodu igrališta dekorativnim betonom klase C 30/37 debljine 12 cm. Beton se spravlja sa bijelim cementom CEM I 52,5 N i sitnozrnim agregatom 0-4 mm, uključivo dodatak 1 kg/m3 betona, visokovrijednih Polyoliefinska vlakana čvrstoće na pucanje od 400 N/mm2, duljine 19 i 38 mm. U cijenu stavke uključen je nanos paste deaktivatora za debljinu ispiranja završnog sloja betona od cca 1 mm, te samo ispiranje betonske površine nakon propisanog djelovanja paste (sve prema uputstvu proizvođača paste) visokotlačnim vodenim čistačem, kako bi se postigao izgled završne obrade površine "plitkim pranjem. Betoniranje se izvodi na prethodno pripremljenju podlogu od tucanika uvaljanog do zbijenosti Ms=80 MN/m2. Podlogu dilatirati svakih 3-4 m, a fuge dilatacija kitati spec. trajno elastičnim kitom namijenjenim brtvljenju vanjskih konstruktivnih betonskih dilatacija. Kit u boji po izboru projektanta i po potrebi uz dodatak agregata. Sve vanjske rubove izvesti blago skošeno. Uz rubove presjek betona povećan za cca 2-3 cm. Obračun po 1m2 izvedene površine.
|  | m2 | 192
5 | Dobava i ugradba mreže za odbojku na pijesku izrađene od PE deblj. 4 mm, vel. oka 10x10 cm, uključico sa odgovarajućom nosivom čeličnom pocinčanom i plastificiranom konstrukcijom mreže na adekvatnim temeljima i elementima za metalne konstrukcije u temelje. Obračun po kom ugrađene mreže sa konstrukcijom
|  | kom | 1
V | UKUPNO IGRALIŠTE ODBOJKE : | kn |  |  | 0
VI | IGRALIŠTE KOŠARKE
1 | Dobava, razastiranje i planiranje tampona 0-60 u sloju deblj. cca 15 cm uključivo s nabijanjem podloge do potrebne zbijenosti Traženi modul zbijenosti Me=80 N/mm2 treba dokazati ispitivanjem kružnom pločom Φ 30 cm. Obračun po 1m3 ugrađenog i isplaniranog materijala u zbijenom stanju
| a) za igralište deblj. sloja 15 cm | m3 | 63
| b) za betonske podloge po obodu igrališta, deblj. sloja 15 cm | m3 | 26
2 | Dobava, razastiranje i planiranje šljunka u sloju deblj. cca 10 cm kao završne podloge površina oko igrališta košarke. Obračun po 1m3 ugrađenog i isplaniranog materijala u sraslom stanju
|  | m3 | 28
3 | Dobava i izrada završnog sloja košarkaškog igrališta sa slojem obojane vruče valjane smjese proizvod kao "Viacolor" proizvođača Eurovia ili jednakovrijedan, u boji i tonu po izboru projektanta. Komplet sa dovozom, strojnim razastiranjem i planiranjem mase, uključivo i potrebno zbijanje valjcima. Sve komplet po uputama proizvođača.
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
| a) vruča smjesa | m2 | 315
4 | Betoniranje površina po obodu igrališta dekorativnim betonom klase C 30/37 debljine 12 cm. Beton se spravlja sa bijelim cementom CEM I 52,5 N i sitnozrnim agregatom 0-4 mm, uključivo dodatak 1 kg/m3 betona visokovrijednih Polyoliefinskih mikrovlakana čvrstoće na pucanje od 400 N/mm2, duljine 19 i 38 mm. U cijenu stavke uključen je nanos paste deaktivatora za debljinu ispiranja završnog sloja betona od cca 1 mm, te samo ispiranje betonske površine nakon propisanog djelovanja paste (sve prema uputstvu proizvođača paste) visokotlačnim vodenim čistačem, kako bi se postigao izgled završne obrade površine "plitkim pranjem. Betoniranje se izvodi na prethodno pripremljenju podlogu od tucanika uvaljanog do zbijenosti Ms=80 MN/m2. Podlogu dilatirati svakih 3-4 m, a fuge dilatacija kitati spec. trajno elastičnim kitom namijenjenim brtvljenju vanjskih konstruktivnih betonskih dilatacija. Kit u boji po izboru projektanta i po potrebi uz dodatak agregata. Sve vanjske rubove izvesti blago skošeno. Uz rubove presjek betona povećan za cca 2-3 cm. Obračun po 1m2 izvedene površine.
|  | m2 | 125
5 | Dobava i ugradba koša za košarkaško igralište izrađenog na odgovarajućoj čeličnoj konstrukciji pocinčanoj i plastificiranoj sa tablom od stakloplastike otpornom na vremenske utjecaje, obručom i mrežom standardnih dimenzija. Obračun po kom ugrađenog koša
| a) betonsko postolje - temelj na koji se pričvrščuje koš dimenzije cca 100x100x80 cm -način armiranja i točnu dimenziju temelja i zahtjeve u pogledu sidrenja i nosivist tla izvesti prema uputama isporučitelja konstrukcije koša. | kom | 1
| b) čelični koš s tablom | kom | 1
6 | Označavanje igrališta za košarku sa crtanjem linija specijalnom bojom za asfalt odgovarajuće širine crte . Obračun po 1m1 izvedene linije
|  | m1 | 103
VI | UKUPNO IGRALIŠTE KOŠARKE: | kn |  |  | 0
VII | VANJSKA TERETANA
1 | Dobava, razastiranje i planiranje tampona 0-60 u sloju deblj. cca 15 cm uključivo s nabijanjem podloge do potrebne zbijenosti Traženi modul zbijenosti Me=80 N/mm2 treba dokazati ispitivanjem kružnom pločom Φ 30 cm. Obračun po 1m3 ugrađenog i isplaniranog materijala u zbijenom stanju
| a) za teretanu deblj. sloja 15 cm | m3 | 65
| b) za betonske podloge igrališta, deblj. sloja 15 cm | m3 | 9
2 | Dobava, razastiranje i planiranje šljunka u sloju deblj. cca 10 cm kao završne podloge površina teretane. Obračun po 1m3 ugrađenog i isplaniranog materijala u sraslom stanju
|  | m3 | 28
3 | Betoniranje podložnih ploča vježbališta na koji se lijepi antitraumatska podloga s betonom tlačne čvrstoće C 25/30. Obračun po 1m3 ugrađenog betona
| a) za teretanu deblj. sloja 10 cm | m3 | 4.5
4 | Dobava i ugradba antitraumatske podloge izrađene u kockama koja se lijepi na betonsku podlogu sa postavljanjem rubnih kocaka na rubove a oko sprava za vježbanje kocke većeg formata kako je označeno u prokjektu . Podloga mora imati certifikat E1177. Obračun po 1m2 izrađene podloge
| a) antitraumatska obloga deblj. 4 cm u kockama određene veličine i boje po izboru projektanta ( nabavna cijena ploča do 300 kn/m2 ) | m2 | 48
5 | Dobava i ugradba sprava za vježbalište na vanjskoj teretani. iz proizvodnog programa "Proludic ili jednakovrijedne (po materijalu izrade, obradi i kvaliteti). Obračun po kom ugrađene sprave
a) Sprava tip kao "Rowing maschine " J 3701 iz proizvodnog programa "Proludic" ili jedankovrijedna
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
|  | kom | 1
b) Sprava tip kao "Exsercise bike " J 3702 iz proizvodnog programa "Proludic" ili jedankovrijedna
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
|  | kom | 1
c) Sprava tip kao "Horizontal bars " J 3723 iz proizvodnog programa "Proludic" ili jedankovrijedna
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
|  | kom | 1
d) Sprava tip kao "Double set of wall bars " J 3729 iz proizvodnog programa "Proludic" ili jedankovrijedna
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
|  | kom | 1
e) Sprava tip kao "Free stanfing monkey bars" J 3726 iz proizvodnog programa "Proludic" ili jedankovrijedna
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
|  | kom | 1
f) Sprava tip kao "Parallel bars" J 3724 iz proizvodnog programa "Proludic" ili jedankovrijedna
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
|  | kom | 1
g) Sprava tip kao "Tummy tightening" J 3730 iz proizvodnog programa "Proludic" ili jedankovrijedna
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
|  | kom | 1
6 | Dobava , sječenje, savijanje i postava armaturne mreže B500B raznih profila, u svemu po statičkom računu i planu savijanja. Procijenjena količina se odnosi na osnovnu arm. bet. podlogu. Obračun po 1 kg ugrađene armature. | kg | 180
VII | UKUPNO VANJSKA TERETANA: | kn |  |  | 0
VIII | DJEČIJE IGRALIŠTE
1 | Dobava, razastiranje i planiranje tampona 0-60 u sloju deblj. cca 15 cm uključivo s nabijanjem podloge do potrebne zbijenosti Traženi modul zbijenosti Me=80 MN/m2 treba dokazati ispitivanjem kružnom pločom Φ 30 cm. Obračun po 1m3 ugrađenog i isplaniranog materijala u zbijenom stanju
| a) za antitraumatsku podlogu deblj. sloja 15 cm | m3 | 29
2 | Dobava, razastiranje i planiranje pijeska u sloju deblj. cca 30 cm kao završne podloge površina pješčanika. Obračun po 1m3 ugrađenog i isplaniranog materijala u sraslom stanju
|  | m3 | 1.7
3 | Dobava i ugradba betonskih ivičnjaka deblj. 8 cm sa skošenim jednim rubom i visine 20 cm koji se postavljaju na betonsku posteljicu od betona klase C16/20 ,a sve kao obodni pojas oko antitraumatske obloge dječijeg igrališta. Stavka obuhvaća potreban iskop izradu posteljice od betona i polaganje ivičnjaka. Obračun po 1m1 postavljenog ivičnjaka komplet sa iskopom i posteljicom
|  | m1 | 23
4 | Dobava i polaganje antitraumatske gumene lijevane obloge podova dječijih igrališta. Sigurnosna podloga se sastoji od osnovne gumene podloge deblj. 4 - 6 cm (ovisno o mogućoj visini padanja) koja se polaže na prethodno izvedenu i uvaljanu kamenu posteljicu (posebno obračunato ). Nakon osnovne obloge nanosi se lijevanjem i ravnanjem završni sloj granulacije 3-4 mm deblj. sloja 10-12 mm uz valjanje i preciznu obradu rubova. Radove izvesti u svemu po uputama proizvođača gumene antitreumatske obloge. Tonovi podloge od RAL 1012-svijetložuti, RAL 6017 - svijetlozeleni, RAL 2008 crveni, RAL 5012 - plavi, prema projektiranoj shemi. Obračun po 1m2 obrađene površine.
|  | m2 | 145
5 | Dobava i ugradba igrala za dječije igralište uzorka i kvalitete kao elementi iz proizvodnog programa "Imont"-Dravograd ili jednakovrijedno. Svi metalni djelovi završno plastificirani u boji po izboru projektanta, a drveni zaštičeni sa višestrukim zaštitnim premazima za drvo. Komplet sa spojnim priborom i materijalom do potpune gotovosti. Ugradba u betonske temelje po uputama proizvođača ( posebno obračunato ) Obračun po kom ugrađene sprave
a) Toranj kao tip 871C iz proizvodnog programa "Imont" ili jednakovrijedno
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
|  | kom | 1
b) Pješčanik kao tip 823 iz proizvodnog programa "Imont" ili jednakovrijedno
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
|  | kom | 1
c) Indijanski šator kao tip 806Ac iz proizvodnog programa "Imont" ili jednakovrijedno
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
|  | kom | 1 |  | 0
d) Kombinirano igralo kao tip 866C iz proizvodnog programa "Imont" ili jednakovrijedno
tip: __________________________________________________________________________________________ proizvođač: __________________________________________________________________________________
|  | kom | 1 |  | 0
VIII | UKUPNO DJEČIJE IGRALIŠTE : | kn |  |  | 0
IX | POZORNICA
1 | Površinski strojni iskop dubine cca 30-40 cm za zidove i temelje pozornice. Stavka obuhvaća utovar i odvoz materijala na privremeni gradilišni deponij radi potreba kasnijeg nasipanja. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju
| a) u tlu III-V ktg | m3 | 14
2 | Betoniranje a.b. temelja i završne a.b. ploče pozornice s betonom tlačne čvrstoče C 30/37. Obračun po 1m3 ugrađenog betona
|  | m3 | 22
3 | Betoniranje završnog sloja stepenaste pozornice dekorativnim betonom klase C 30/37 debljine 12 cm. Beton se spravlja sa bijelim cementom CEM I 52,5 N i sitnozrnim agregatom 0-4 mm, uključivo dodatak 1 kg/m3 betona, visokovrijednih Polyoliefinska vlakana čvrstoće na pucanje od 400 N/mm2, duljine 19 i 38 mm. U cijenu stavke uključen je nanos paste deaktivatora za debljinu ispiranja završnog sloja betona od cca 1 mm, te samo ispiranje betonske površine nakon propisanog djelovanja paste (sve prema uputstvu proizvođača paste) visokotlačnim vodenim čistačem, kako bi se postigao izgled završne obrade površine "plitkim pranjem. Betoniranje se izvodi na prethodno pripremljenju podlogu od tucanika uvaljanog do zbijenosti Ms=80 MN/m2. Podlogu dilatirati svakih 3-4 m, a fuge dilatacija kitati spec. trajno elastičnim kitom namijenjenim brtvljenju vanjskih konstruktivnih betonskih dilatacija. Kit u boji po izboru projektanta i uz dodatak agregata. Sve vanjske rubove izvesti blago skošeno. Obračun po 1m2 izvedene površine ili po 1m'1 izvedene dužine
| a) izrada i montaža ljepljenjem visokovrijednim fleksibilnim ljepilom za keramiku predgotovljenih montažnih elemenata "L" oblika dim 15x15 cm duljine 100 cm , deblj. 12 cm koji formiraju " stepenice pozornice | m1 | 43
| b) betoniranje gazišta-platoapozornice "in situ" sa dekorativnim betonom deblj. sloja min. 12 cm | m2 | 62
| c) kitanje montažnih elemenata sa monolitnim površinama spec. kitom bijele boje u tonu izvedene betonske završne plohe uz eventualno potreban dodatak agregata za postizanje izgleda iste strukture . | m1 | 86
4 | Dobava, razastiranje i planiranje šljunka u sloju deblj. cca 10 cm kao završne podloge površina oko pozornice. Obračun po 1m3 ugrađenog i isplaniranog materijala u sraslom stanju
|  | m3 | 12
5 | Dobava , sječenje, savijanje i postava armaturne mreže B500B raznih profila, u svemu po statičkom računu i planu savijanja. Procijenjena količina se odnosi na osnovnu arm. bet. podlogu. Obračun po 1 kg ugrađene armature. | kg | 1280
IX | UKUPNO POZORNICA : | kn |  |  | 0
X | SUNČALIŠTA
1 | Iskop i planiranje dna iskopa za betoniranje temelja i zidova monilitnih podesta za sunčanje. Obračun po 1m3 iskopa u sraslom stanju
|  | m3 | 30
2 | Betoniranje temelja i zidova monolitnih podesta za sunčanje (obratiti pozornost da se izbetoniraju rupe za suncobrane) s betonom tlačne čvrstoče C 25/30. Betoniranje se izvodi nakon zidanja bočnih strana temelja i zidova s kamenom. Obračun po 1m3 ugrađenog betona
|  | m3 | 21
3 | Dobava i zidanje obloga temelja i zidova monolitnih podesta na plaži sa zdravo lomljenim kamenom obrađenim na "bunju". Obračun po 1m3 ozidanog zida
|  | m3 | 9.5
4 | Izrada završetka monolitnih podesta sa cem. glazurom deblj. 3-6 cm izrađene od cem. morta 1:3. Krajevi glazure skošeni, a završna obrada zaglađena sa metalnom gladilicom. Obračun po 1m2 izvedene glazure
|  | m2 | 75
5 | Oblaganje klupa sa dekingom izrađenom od imitacije drva na odgovarajućoj potkonstrukciji sa spojnicama od inoxa kvalitete 316 (A4).Razmak između dužica je prema uputi proizvođača. Svi vidljivi rubovi dužica blago zaobljeni. Stavka obuhvaća i sve potrebite radnje za postavu. Tip proizvoda kao "FOREXIA" od proizvođača SILVADEC ili jednakovrijedan proizvod. Obračun po 1m2 izvedene obloge .
tip: __________________________________________________________________________________proizvođač: ____________________________________________________________________________________
|  | m2 | 60
X | UKUPNO SUNČALIŠTA : | kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA - PARTERNO UREĐENJE
I | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI I ASFALTIRANJE |  |  |  | 0
III | MOST: |  |  |  | 0
IV | KLUPE I URBANA OPREMA |  |  |  | 0
V | IGRALIŠTE ODBOJKE |  |  |  | 0
VI | IGRALIŠTE KOŠARKE |  |  |  | 0
VII | VANJSKA TERETANA |  |  |  | 0
VIII | DJEČIJE IGRALIŠTE |  |  |  | 0
IX | POZORNICA |  |  |  | 0
X | SUNČALIŠTA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO - GRAĐ.-OBRT. RADOVI - PARTER |  |  |  | 0
Napomena: U cijene nije uključen PDV

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJ
TROŠKOVNIK RADOVA NA UREĐENJU PLAŽE IZGRADNJI ŠETNICA I POSTAVI OPREME
REKAPITULACIJA RADOVA
RADOVI
1. | SVEUKUPNO VANJSKI VODOVOD
2. | SVEUKUPNO EL. RASPLET I RASVJETA | 0
3. | SVEUKUPNO GRAĐ-OBRT. RADOVI - PARTER | 0
RADOVI UKUPNO: |  | 0
PDV (25%): |  | 0
RADOVI SVEUKUPNO: |  | 0